## Blad1
Geconsolideerde versie Bruidsschat omgevingsplan december 2020 | Onderwerp | Thema | Artikel huidige wetgeving | Motivatie vanuit Veiligheidsregio voor het behouden van het artikel
22.1 | Voorrangsbepaling | Algemeen | - | De regels uit afdeling 22.2 en 22.3 zijn niet van toepassing indien ze in strijd zijn met het tijdelijke omgevingsplan. Hieronder vallen ook onderwerpen (brandveiligheid) die voor de Veiligheidsregio relevant zijn.
22.2 | ACTIVITEITEN M.B.T. BOUWWERKEN, OPEN ERVEN EN TERREINEN
22.4 | Maatwerkvoorschriften | Bouwen | - | Door dit artikel is er ruimte voor het bevoegd gezag om zelf voorschriften te stellen, dit onder andere in overleg met VR (afhankelijk van het onderwerp, b.v. bluswater, bereikbaarheid, opstelplaatsen, etc.).
22.11 | Aansluiting distributienet water | Water | art. 6.14 Bouwbesluit 2012 | Signaalfunctie voor VR, het weglaten van een aansluiting op drinkwater heeft mogelijk gevolgen voor de beschikbaarheid van bluswater. Artikel voor VR van belang om gemeenten te kunnen adviseren over bluswatervoorzieningen.
22.13 | Bluswatervoorziening | Brandveiligheid | art. 6.30 Bouwbesluit 2012 | Beschikbaarheid en bereikbaarheid van voldoende bluswater essentieel voor bestrijden van brand. Artikel voor VR van belang om gemeenten te kunnen adviseren over bluswatervoorzieningen. Advies op basis van ‘Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022’
22.14 | Bereikbaarheid bouwwerk hulpverleningsdiensten | Brandweer (VRBZO), politie en ambulance | art. 6.37 Bouwbesluit 2012 | In geval van een incident moeten brandweer en hulpdiensten snel bij een bouwwerk aanwezig kunnen zijn. Dit artikel is voor VR van belang om gemeenten te adviseren over bereikbaarheid en het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ramp en crisis. Advies op basis van ‘Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022’
22.15 | Opstelplaatsen brandweervoertuigen | Brandveiligheid | art. 6.38 Bouwbesluit 2012 | In geval van brand moet de brandweer zo snel mogelijk bluswater bij het voertuig hebben. Dit wordt geborgd door beschikbaarheid van opstelplaatsen. Daarnaast is dit artikel voor VR van belang bij voorbereidingen op en het bestrijden van brand. Advies op basis van ‘Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022’
22.18 | Zorgplicht gebruik bouwwerk | Veiligheid, hinder, bouwwerken | art. 7.21 en 7.22 Bouwbesluit 2012 | Dit kapstokartikel kan mogelijkheid bieden om gemeenten te adviseren over algemene veiligheidsrisico's bij het gebruik van een bouwwerk.
22.19 | Brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken | Milieu, externe veiligheid | art. 7.6 Bouwbesluit 2012 | (Brand)gevaarlijke stoffen zijn in bepaalde hoeveelheden niet wenselijk in bebouwde omgeving. Er dient rekening gehouden te worden met voorkomen en beperken van brand, brandgevaar en ongevallen. De VR kan daarnaast adviseren over de mogelijke risico's van deze stoffen nabij bouwwerken.
22.20 | Zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen | Veiligheid, hinder, erven en terreinen | art. 7.21 en 7.22 Bouwbesluit 2012 | Dit kapstokartikel kan mogelijkheid bieden om gemeenten te adviserne over algemene veiligheidsrisico's bij het gebruik van een bouwwerk.
22.26 | Binnenplanse vergunningsplicht omgevingsplanactiviteit bouwwerken | Bouwen | art. 2.1, lid 1 sub a jo. art. 2.10, lid 1 sub c en d Wabo | Dit artikel biedt kaders waarbinnen gebouwd kan worden. Voormalige bestemmingsplantoets. De VR kan gemeenten adviseren of een bouwwerk binnen een bepaald gebied mogelijk/wenselijk is
22.27(+22.36) | Uitzonderingen op vergunningplicht artikel 22.27 - Omgevingsplan onverminderd van toepassing | Bouwen | - | Signaalfunctie van de VR bij aandachtsgebieden en energietransitie. Ook relevant indien de voorschriftengebieden zijn aangezet waardoor er extra bouwkundige maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Vergunningsvrij bouwen.
22.29 | Beoordelingsregels aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning Omgevingsplanactiviteit bouwwerken algemeen | Bouwen | - | Signaalfunctie van de VR bij aandachtsgebieden en energietransitie. Ook relevant indien de voorschriftengebieden zijn aangezet waardoor er extra bouwkundige maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Vergunningsvrij bouwen.
22.3 | MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN
22.41 | Algemeen toepassingsbereik | Milieu | art. 2.11a en 2.16b Activiteitenbesluit milieubeheer (zie ook art. 22.52 en 22.53 bruidsschat) | Specifiek gericht op regels die niet in Bal staan. Om een veilige fysieke leefomgeving te borgen en inzicht te blijven houden in risico's van bepaalde bedrijven is het noodzakelijk dat bekend is welke milieubelastende activiteiten op gemeentelijk niveau worden geregeld. Dit inzicht is voor de VR noodzakelijk bij de voorbereiding op het bestrijden en beperken van brand, ramp en crisis. Daarnaast ook van belang voor uitvoer van wettelijke taak bij adviseren over risicovolle activiteiten.
22.42 | Oogmerken | Milieu | art. 2.1, lid 1 en lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer (zie ook art. 2.42 bruidsschat) | Het voorkomen, beperken en bestrijden van een brand, ramp of crisis is belangrijk bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio draagt daar vanuit de wettelijke taakstellingen aan bij. De kernwaarden bieden gemeenten bouwstenen om het omgevingsplan zo in te vullen dat de beschreven oogmerken voldoende geborgd worden in het omgevingsplan
22.44 | Specifieke zorgplicht | Milieu | art. 2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer. Zie ook art. 2.40 bruidsschat. | Dit artikel verplicht initiatiefnemers van een activiteit om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Een brand heeft onder andere door rookontwikkeling per definitie nadelige gevolgen voor het milieu (tot buiten de inrichting). De VR kan vanuit de wettelijke adviestaak gemeenten adviseren over de invulling en/of beoordeling van deze zorgplicht.
22.45 | Maatwerkvoorschriften | Milieu | art. 2.1, lid Activiteitenbesluit milieubeheer en art. 3.124 Activiteitenregeling milieubeheer | Dit artikel regelt de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten uit het Omgevingsplan. Maatwerkvoorschriften kunnen betrekking hebben op een nadere invulling/aanvulling aan standaardvoorschriften met betrekking tot brandveiligheid of bijvoorbeeld het toepassen van een bepaalde gelijkwaardigheid. De VR kan bevoegd gezag vanuit haar wettelijke taakstelling adviseren over beoordeling/invulling van maatwerkvoorschriften.
22.46 | Gegevens en bescheiden bij Algemene gegevens die verstrekt dienen te worden bij bescheiden richting bevoegd gezag | Milieu | art. 1.10 Activiteitenbesluit | In het kader van voorbereiding op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing is het van belang dat de VR op de hoogte is van de naam, locatie en soort milieubelastende activiteit.
22.47 | Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat | Milieu | art. 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer | In het kader van voorbereiding op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing is het van belang dat de VR op de hoogte wordt gehouden als de naam of adres wijzigt van een milieubelastende activiteit.
22.48 | Gegevens en bescheiden op verzoek van bevoegd gezag | Milieu | art. 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer | De mogelijkheid tot het opvragen van deze informatie is belangrijk om inzicht te krijgen of de bij een inrichting toegepaste maatregelen nog voldoende zijn om de risico’s voor de inrichting en omgeving te voorkomen en te beperken. Vanuit haar wettelijke (advies)taak kan de veiligheidsregio gemeenten adviseren over de toepassing van (technische) maatregelen en BBT bij milieubelastende activiteiten.
22.49 | Informeren over ongewoon voorval | Milieu | art. 17.2, lid 1 Wet milieubeheer | Informatie over ongewone voorvallen met gevolgen voor de gezondheid en het milieu draagt bij aan het inschatten en aanvullen van informatie over risico’s op branden en ongevallen voor zowel bevoegd gezag als de veiligheidsregio. Deze informatie is bijvoorbeeld bruikbaar bij de voorbereiding op incidenten. Daarnaast biedt deze informatie inzicht in de werking of het falen van bepaalde preventieve en repressieve maatregelen voor de milieubelastende activiteit.
22.50 | Gegevens en bescheiden bij ongewoon voorval | Milieu | art. 17.2, lid 2 Wet milieubeheer | Om het doel van artikel 22.47 te behalen is het van belang dat de juiste gegevens worden verstrekt aan bevoegd gezag en haar adviseur de Veiligheidsregio.
22224 | Toepassingsbereik | Milieu, bouwwerken | n.v.t. | Het bestrijden van incidenten in parkeergarages vraagt om specifieke brandweerkennis. Met name ook als voertuigen met alternatieve aandrijving/brandstoffen geparkeerd kunnen worden. Advies van de Veiligheidsregio is hier noodzakelijk.
22225 | Gegevens en bescheiden | Milieu, bouwwerken | Bouwbesluit afdeling 2.2 overige gebruiksfuncties en Activiteitenbesluit, inrichting type A, paragraaf 3.3.4 | Het bestrijden van incidenten in parkeergarages vraagt om specifieke brandweerkennis. Met name ook als voertuigen met alternatieve aandrijving/brandstoffen geparkeerd kunnen worden. Advies van de Veiligheidsregio is hier noodzakelijk.
22262 | Omgevingsvergunning opslaan propaan of propeen | Milieu | categorie 2.7 sub d onderdeel C Bijlage I Bor | De opslag van propaan/propeen brengt risico’s met zich mee en een incident kan gevolgen hebben voor de omgeving. Vanuit haar (wettelijke)taken kan de VR het bevoegd gezag adviseren over de risico’s van branden, rampen en crises. Daarnaast kan de VR adviseren over de ruimtelijke inpassing van deze activiteit op een locatie waar een veilige leefomgeving geborgd kan worden.
22263 | Omgevingsvergunning opslaan LPG en tanken met LPG | Milieu | categorie 2.7 sub m en categorie 5.4 sub f onderdeel C Bijlage I Bor | Het tanken van LPG brengt risico’s met zich mee en een incident kan gevolgen hebben voor de omgeving. kan gevolgen hebben voor de omgeving. Vanuit haar (wettelijke)taken kan de VR het bevoegd gezag adviseren over de risico’s van branden, rampen en crises. Daarnaast kan de VR adviseren over de ruimtelijke inpassing van deze activiteit op een locatie waar een veilige leefomgeving geborgd kan worden.
22265 | Omgevingsvergunning biologisch agens | Milieu | categorie 4.4k bijlage I onderdeel C van het Bor | Dit artikel is enerzijds van belang voor de VR bij de inventarisatie van risico's voor de gezondheid. Daarnaast is dit artikel van belang bij de voorbereiding op het bestrijden van branden, rampen en crises.
22266 | Omgevingsvergunning genetisch gemodificeerde organismen | Milieu | art. 2.2 of 2.8 Besluit ggo milieubeheer 2013 | Dit artikel is enerzijds van belang voor de VR bij de inventarisatie van risico's voor de gezondheid. Daarnaast is dit artikel van belang bij de voorbereiding op het bestrijden van branden, rampen en crises.
22270 | Beoordelingsregels omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten | Milieu | - | Dit artikel bepaalt dat bij een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld propaan, tanken en opslaan van LPG de beoordelingsregels van art. 8.9-8.11 uit het Bkl van toepassing zijn. Deze beoordelingsregels hebben betrekking op het nemen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen en beperking van gevolgen, waarbij o.a. rekening gehouden moet worden met art. 10 Wet veiligheidsregio’s, art. 1 Wet veiligheidsregio’s en plaatsgebonden risico.
22.5 | OVERIGE ACTIVITEITEN
22.286 (+22.35) | Gebruik van locaties of bouwwerken | Bouwen | art. 3.2, sub a, b en c Mor | Minimum aan relevante stukken voor beoordeling nodig. Voor VR is informatie over gebruik van terreinen en bouwwerken en situatietekeningen van essentieel belang voor uitvoer van wettelijke (advies)taak om voorbereid te zijn op het bestrijden van brand, ramp en crisis. VR gebruikt deze informatie voor beoordelen van bereikbaarheid, mogelijkheden tot ontvluchting en mate waarin bouwwerken bescherming bieden aan omgeving.
22297 | Uitweg | Bouwen | art. 7.3 Mor | Het is van belang dat in geval van brand of een ongeval de brandweer en overige hulpdiensten snel bij een locatie aanwezig kunnen zijn. Daarbij dienen toegangswegen vrij te zijn van obstakels. Dit artikel is voor de VR van belang om de gemeente te adviseren over bereikbaarheid en het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ramp en crisis. Advies op basis van ‘Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022’